工程量表
	序号
	分项工程名称
	项目内容
	单位
	数量

	1
	钢结构劳务作业
	1.表面除锈；2.铁红环氧底漆一道；3.环氧磁漆2-3道；4.3-7厚膨胀薄型防火涂料，耐火极限不小于1.5h；5.水性丙烯酸漆一道。
	t
	80

	2
	预埋件安装劳务作业
	支腿焊接及安装
	t
	30

	3
	砌筑工程劳务作业
	1.砌体脚手架搭设及拆除；2.二次结构3.材料运输
	m³
	1577

	4
	屋面工程劳务作业
	1.现浇轻骨料混凝土垫层；2.干铺聚苯乙烯板；3.水泥砂浆1:3在填充材料上；4. SBS铺设； 


	m²
	1041

	5
	外墙抹灰工程劳务作业
	1.清理基层,制运砂浆；2抹灰.

	m²
	8810.37

	6
	外墙保温及涂料工程劳务作业
	1.清理基层,钻孔锚钉,铺设保温块料,锡纸包裹,膨胀螺钉固定.
2.刮涂耐水腻子；3.抗碱封闭底漆1道；4.面漆涂料2道；
	m²
	8810.37

	7
	内墙抹灰工程劳务作业
	1.腻子2.外墙涂料
1.清理基层,制运砂浆；2.抹灰(包括护角线).

	㎡
	21426

	8
	内墙涂料工程劳务作业
	1.刮涂耐水腻子；2.抗碱封闭底漆1道；3.面漆涂料2道；
	㎡
	21426

	9
	卫生间及内墙群工程劳务作业
	1.清理基层,制运砂浆；2.打底抹灰,砂浆找平,选料；3.抹结合层砂浆,切割,倒角,贴砖；4.擦缝,清洁表面.

	㎡
	1046.15

	10
	环氧自留地坪工程劳务作业
	1.作业面维护,基层处理,配料；2.底漆,中涂,面涂3.养护,修整.

	㎡
	10323.79

	11
	3：7灰土褥垫层劳务作业
	1.灰土拌合、压底、铺设、找平、碾压.


	m³
	1799.85

	12
	门窗工程劳务作业
	钢质防火门：196.51m²；
	m²
	196.51

	
	
	70断桥铝合金窗户
	m²
	306.47


